## Base analise economica
NATUREZA DOS TRABALHOS | Anos | [8 empty] | DADOS GERAIS |  |  |  | NATUREZA DO TRABALHO |  |  |  | QUANTIDADES E UNIDADES | PREÇO | [5 empty] | NATUREZA DO TRABALHO |  | PREÇO GLOBAL
| ANO -2 | ANO -1 | ANO 1 | … | ANO 19 | … | ANO 24 | … | ANO 35 | [9 empty] | Unitário | Global | [6 empty] | Construção civil | Equipamento | Total
CUSTOS DE INVESTIMENTO (€) | [9 empty] | Período análise (anos) | 35 |  |  | 1 | ESTUDOS E PROJECTOS |  |  |  |  | -- |  | 137982.4623 |  |  | 1 | ESTUDOS E PROJECTOS |  |  | --
[10 empty] | Valor do kWh (€/kWh) | 65
1 - ESTUDOS E PROJECTOS (4.0% de 3+4+5) | (2/3) | (1/3) | -- |  | -- |  | -- |  | -- | Potência instalada (MW) |  |  |  | 2 | FISCALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |  |  |  |  | -- |  | 68988.7371 |  |  | 2 | FISCALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |  |  | --
Caudal máximo turbinável (m3/s)
2 - FISCALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (3.5% de 3+4+5) | (1/5) | (4/5) | -- |  | -- |  | -- |  | -- | Queda bruta (m) |  |  |  | 3 | AÇUDE E TOMADA DE ÁGUA | [9 empty] | 3 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EQUIPAMENTOS
[10 empty] | Energia anual média (GWh) |  |  |  |  | 3.1 | Construção civil |  |  |  | 412110 |  | 359134.4859 | 412115.0829 | 412110 |  | Açude e tomada de água | 412110 | 21500 | 433610
3 - CONSTRUÇÃO CIVIL | (1/3) | (2/3) | [12 empty] | 3.2 | Equipamento |  |  |  | 21500 |  | 18734.849 | 21498.6702 | 21500 |  | Desgravador | 28620 | 6300 | 34920
3.1 - Açude e obras conexas |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- | ANÁLISE ECONÓMICA |  |  |  |  | 3.3 | Sub-total |  |  |  | 433610 |  | 377869.3349 | 433613.753 | 433610 |  | Canal de derivação | 1198500 | 17870 | 1216370
3.2 - Canal (l=**** m, cu=*** €/m) |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 0 |  | Câmara de carga | 34350 | 57190 | 91540
3.3 - Câmara de carga (equivalente a 150 m de canal) |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- | [5 empty] | DESGRAVADOR | [8 empty] | 0 |  | Conduta forçada | 40070 | 171140 | 211210
3.4 - Conduta forçada (l=*** m, f=*** mm, cu=*** €/m) |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- | TIR (%) |  |  |  |  | 4.1 | Construção civil |  |  |  | 28620 |  | 24939.8949 | 28619.103 | 28620 |  | Central hidroeléctrica | 234350 | 944800 | 1179150
3.5 - Central hidroeléctrica (KP=***) |  |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- | [5 empty] | 4.2 | Equipamento |  |  |  | 6300 |  | 5486.7769 | 6296.2027 | 6300 |  | Acessos | #REF! |  | #REF!
[10 empty] | Taxa de actualização (%) | 4 | 6 | 8 |  | 4.3 | Sub-total |  |  |  | 34920 |  | 30426.6717 | 34915.3056 | 34920 |  | Ligação à rede eléctrica nacional |  | -- | #VALUE!
4 - EQUIPAMENTO | (1/5) | (4/5) |  |  |  |  | Reposição de 50% do equipamento | [6 empty] | 5 | [9 empty] | 0 | 4 | TOTAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EQUIPAMENTOS
4.1 - Açude e obras conexas (15% de 3.1) |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | VAL (€) |  |  |  |  | CANAL DE DERIVAÇÃO | [8 empty] | 0 | 5 | IMPREVISTOS E ESTALEIROS |  |  | --
4.2 - Canal (5% de 3.2) |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | B/C (-) |  |  |  |  | 5.1 | Construção civil |  | 2805.5 m |  | 1169880 |  | 1019478.0579 | 1169874.5201 | 1169880 | 6 | CUSTO TOTAL DIRECTO |  |  | #REF!
4.3 - Câmara de carga (25% de 3.3) |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | Período recuperação (anos) |  |  |  |  | 5.2 | Descarregador lateral |  |  |  | 11450 |  | 9975.9579 | 11447.6412 | 11450 | 7 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS |  |  | --
4.4 - Conduta forçada (l=*** m, f=*** mm, cu=*** €/m) |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | [5 empty] | 5.3 | Drenagens |  |  |  | 17170 |  | 14963.9369 | 17171.4618 | 17170 | 8 | TOTAL GERAL |  |  | #REF!
4.5 - Central hidroeléctrica (KP=***) |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | Índice do ano | CASH-FLOW ACUMULADO DESCONTADO |  |  |  | 5.4 | Equipamento |  |  |  | 17870 |  | 15572.4703 | 17869.7679 | 17870
[15 empty] | 5.5 | Sub-total |  |  |  | 1216370 |  | 1059990.4231 | 1216363.3909 | 1216370
5 - LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA NACIONAL (l=*** m, | -- | (1/1) | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 0
cu=70 €/m, 40000€ subestação) | [9 empty] | -2 |  |  |  |  | CÂMARA DE CARGA | [8 empty] | 0
[10 empty] | -1 |  |  |  |  | 6.1 | Construção civil |  |  |  | 34350 |  | 29927.8738 | 34342.9236 | 34350
6 - ACESSOS (l=*** m, cu=15000 €/km) | (2/3) | (1/3) | -- |  | -- |  | -- |  | -- | 1 |  |  |  |  | 6.2 | Equipamento |  |  |  | 57190 |  | 49824.9219 | 57175.2439 | 57190
[10 empty] | 2 |  |  |  |  | 6.3 | Sub-total |  |  |  | 91540 |  | 79752.7958 | 91518.1675 | 91540
7 - ESTALEIRO, ENSECADEIRAS E IMPREVISTOS | (2/3) | (1/3) | -- |  | -- |  | -- |  | -- | 3 |  |  |  | 7 | [9 empty] | 0
( 12.5% de 3) | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | CONDUTA FORÇADA | [8 empty] | 0
[10 empty] | 5 |  |  |  |  | 7.1 | Construção civil |  |  |  | 40070 |  | 34915.8528 | 40066.7442 | 40070
7 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS ( 3.0 % de 3 + 4 + 5) | (1/3) | (2/3) | -- |  | -- |  | -- |  | -- | 6 |  |  |  |  | 7.2 | Equipamento |  |  |  | 171140 |  | 149140.5712 | 171142.2358 | 171140
[10 empty] | 7 |  |  |  |  | 7.3 | Sub-total |  |  |  | 211210 |  | 184056.424 | 211208.98 | 211210
TOTAL DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- | 8 |  |  |  | 8 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | 0
[10 empty] | 9 |  |  |  |  | CENTRAL HIDROELÉCTRICA |  | #VALUE! | [6 empty] | 0
10
NATUREZA DOS TRABALHOS | Anos | [8 empty] | 11 |  |  |  |  | 8.1 | Construção civil |  |  |  | 234350 |  | 204222.823 | 234350.3866 | 234350
| ANO -2 | ANO -1 | ANO 1 | … | ANO 19 | … | ANO 24 | … | ANO 35 | 12 |  |  |  |  | 8.2 | Equipamento |  |  |  | 944800 |  | 823325.7849 | 944785.2751 | 944800
[10 empty] | 13 |  |  |  |  | 8.3 | Sub-total |  |  |  | 1179150 |  | 1027548.6079 | 1179135.6618 | 1179150
CUSTOS DE EXPLORAÇÃO (€) | [9 empty] | 14 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 15 |  |  |  |  | ACESSOS |  |  |  |  | #REF! |  | 69831.7056 | 80133.4883 | #REF!
1 - OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | [9 empty] | 16 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 0
1.1 - Custos de operação (1.5% salário mínimo) | -- | -- | [7 empty] | 17 |  |  |  |  | LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA NACIONAL |  |  | 10 000m a 30kV | 52,7 €/m | -- |  | 458894.0653 | 526591.4948 | #VALUE!
1.2 - Conservação/manutenção construção civil (0.5% de 3.) | -- | -- | [7 empty] | 18 |  |  |  | 11 | [9 empty] | 0
1.3 - Conservação/manutenção equipamento (1.5% de 4.) | -- | -- | [7 empty] | 19 |  |  |  |  | CUSTO DE INVESTIMENTO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | #REF! |  | 3288370.0282 | 3773480.242 | #REF!
[10 empty] | 20 |  |  |  | 12 | [9 empty] | 0
2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (3500 €/MW) | -- | -- | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | IMPREVISTOS E ESTALEIROS |  |  |  |  | -- |  | 176739.0589 | 202812.1352 | #VALUE!
[10 empty] | 22 |  |  |  | 13 | [9 empty] | 0
3 - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO E LICENCIAMENTO | -- | -- | [7 empty] | 23 |  |  |  |  | CUSTO TOTAL DIRECTO |  |  |  |  | #REF! |  | 3465109.0871 | 3976292.3771 | #REF!
(1.0% da receita anual média) | [9 empty] | 24 |  |  |  | 14 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 25 |  |  |  |  | AQUISIÇÃO DE TERRENOS |  |  |  |  | -- |  | 86626.2308 | 99405.5923 | #VALUE!
TOTAL DOS CUSTOS DE EXPLORAÇÃO | -- | -- | [7 empty] | 26 |  |  |  | 15 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 27 |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | #REF! |  | 3758706.5173 | 4313202.1812 | #REF!
28
RECEITAS (€) | [9 empty] | 29 | [9 empty] | -- |  | #REF!
[10 empty] | 30 | [9 empty] | 3758706.5173
1 - PRODUÇÃO DE ENERGIA | -- | -- | [7 empty] | 31 | [8 empty] | Const. Civil | 1948000 | 0
1.1 - Produção anual média (GWh) | -- | -- | [7 empty] | 32 | [8 empty] | Equipamentos | 1218800 | 0
1.2 - Valor de kWh (€/kWh) | -- | -- | [7 empty] | 33
1.3 - Valor produção anual média (€) | -- | -- | [7 empty] | 34
35