## Dados_Base
Departamento de Química e Bioquímica |  |  | Qualidade em Análise Química
Dados Experimentais
|  |  | Mestrado em Química |  |  | 1º Semestre
Desempenho da determinação de procimidona em vinhos pelo método Wp25-01
Descrição sumária do procedimento analítico:
1. Ensaio colaborativo
Ensaio CT-IAWP - Round 1 Year 2003
Teor em procimidona (mg.L-1)
Laboratório | Replicado I § | Replicado II §
Lab. 01 | 0.0332 | 0.0316
Lab. 02 | 0.0399 | 0.0387
Lab. 03 | 0.0384 | 0.0394
Lab. 04 | 0.0399 | 0.0394
Lab. 05 | 0.04411 | 0.04159
Lab. 06 | 0.0415 | 0.0425
Lab. 07 | 0.0475 | 0.0505
Lab. 08 | 0.0282 | 0.0289
Lab. 09 | 0.05467 | 0.05241
Lab. 10 | 0.0332 | 0.0344
Lab. 11 | 0.0471 | 0.0412
Lab. 12 | 0.0426 | 0.0433
§ - Réplicas obtidas em condições de repetibilidade.
2. Dados de desempenho do laboratório do importador de vinho (Laboratório B)
Resultados da análise de padrões de controlo (excluindo etapa de extracção):
Conc. estimada (mg L-1)
Data: | Padrão 0,01 mg L-1 | Data: | Padrão 0,05 mg L-1 | Data: | Padrão 0,10 mg L-1
2009-02-14 | 0.0117 | 2008-11-20 | 0.0516 | 2008-11-20 | 0.098
2009-02-17 | 0.0105 | 2008-11-21 | 0.0531 | 2008-11-21 | 0.102
2009-02-20 | 0.0092 | 2008-11-28 | 0.0462 | 2008-11-28 | 0.092
2009-02-22 | 0.0115 | 2008-12-07 | 0.051 | 2008-12-07 | 0.103
2009-02-23 | 0.011 | 2008-12-11 | 0.0477 | 2008-12-11 | 0.105
2009-02-26 | 0.0105 | 2008-12-14 | 0.0515 | 2008-12-14 | 0.102
2009-02-27 | 0.0095 | 2008-12-17 | 0.0449 | 2008-12-17 | 0.09
2009-02-28 | 0.011 | 2008-12-19 | 0.0499 | 2008-12-19 | 0.1
2009-03-01 | 0.0109 | 2008-12-20 | 0.0496 | 2008-12-20 | 0.106
2009-03-08 | 0.0091 | 2008-12-21 | 0.0451 | 2008-12-21 | 0.103
2009-03-17 | 0.0123 | 2008-12-22 | 0.0512 | 2008-12-22 | 0.101
2009-03-21 | 0.0092 | 2008-12-23 | 0.0491 | 2008-12-23 | 0.095
Média | 0.010533 | Média | 0.049242 | Média | 0.09975
RSD(%) | 10.19% | RSD(%) | 5.5% | RSD(%) | 5.06%
Análise de amostras fortificadas - dois controlos por sequência de análise (dias diferentes)
Teor estimado (mg.L-1) *
Data: | Amostra fortificada (REF.) | Teor de amostra (s/ adição) | 1º Ensaio de recuperação | 2º Ensaio de recuperação
2009-02-14 | LR09/505 | n.d | 0.051 | 0.0522
2009-02-17 | LR09/525 | n.d | 0.045 | 0.0431
2009-02-20 | LR09/550 | n.d | 0.0525 | 0.0459
2009-02-22 | LR09/583 | n.d | 0.053 | 0.05
2009-02-23 | LR09/608 | n.d | 0.0544 | 0.0553
2009-02-26 | LR09/623 | n.d | 0.055 | 0.057
2009-02-27 | LR09/658 | n.d | 0.0557 | 0.0592
2009-02-28 | LR09/725 | n.d | 0.056 | 0.0575
2009-03-01 | LR09/770 | n.d | 0.059 | 0.0583
2009-03-08 | LR09/790 | n.d | 0.0495 | 0.047
2009-03-17 | LR09/817 | n.d | 0.052 | 0.0504
2009-03-21 | LR09/850 | n.d | 0.0425 | 0.0436
n.d.: não detectado.
* - Fortificação de 0,05 mg.L-1: Amostras com matrizes equivalentes e com o mesmo teor esperado.
1) Toma de 20 mL num frasco rolhado; 2) Adição de 1 mL de hexano e agitação mecânica durante 15 minutos; 3) Centrifugação a 3000 rotações por minuto para separação da fase orgância da fase aquosa; 4) Quantificação do teor de procimidona na fase orgânica por cromatografia de fase gasosa com detecção de captura electrónica.

## Q1&Q3
Ensaio CT-IAWP - Round 1 Year 2003
Teor em procimidona (mg.L-1) |  |  |  | B | A
Laboratório | Replicado I § | Replicado II § | sr | df (n-1) | sr^2.df
Lab. 01 | 0.0332 | 0.0316 | 0.0011314 | 1 | 1.28e-06
Lab. 02 | 0.0399 | 0.0387 | 0.00084853 | 1 | 7.2e-07
Lab. 03 | 0.0384 | 0.0394 | 0.00070711 | 1 | 5e-07
Lab. 04 | 0.0399 | 0.0394 | 0.00035355 | 1 | 1.25e-07
Lab. 05 | 0.04411 | 0.04159 | 0.0017819 | 1 | 3.1752e-06
Lab. 06 | 0.0415 | 0.0425 | 0.00070711 | 1 | 5e-07
Lab. 07 | 0.0475 | 0.0505 | 0.0021213 | 1 | 4.5e-06
Lab. 08 | 0.0282 | 0.0289 | 0.00049497 | 1 | 2.45e-07
Lab. 09 | 0.05467 | 0.05241 | 0.0015981 | 1 | 2.5538e-06
Lab. 10 | 0.0332 | 0.0344 | 0.00084853 | 1 | 7.2e-07
Lab. 11 | 0.0471 | 0.0412 | 0.0041719 | 1 | 1.7405e-05
Lab. 12 | 0.0426 | 0.0433 | 0.00049497 | 1 | 2.45e-07
§ - Réplicas obtidas em condições de repetibilidade. |  |  |  | 12 | 3.1969e-05
s(poolr) | 0.0016322
| R1 | R2 | ¦d¦
Lab B | 0.0521 | 0.0563 | 0.0042
r=2,8sr
| 0.0045702 |  | TRUE
¦d¦<sr
CR(4) | 0.0058759 | mg/L
s_r ou s_I=√((∑_(j=1)^t▒〖(n_j-1)s_j^2 〗)/(∑_(j=1)^t▒〖(n_j-1)〗))=√(((n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2+...+(n_t-1)s_t^2)/(n_1+n_2+...+n_t-t))

## Q2
Ensaio CT-IAWP - Round 1 Year 2003
Teor em procimidona (mg.L-1)
Laboratório | Replicado I § | Replicado II §
Lab. 01 | 0.0332 | 0.0316 | Lab A | 0.0382
Lab. 02 | 0.0399 | 0.0387 | Lab B | 0.0563
Lab. 03 | 0.0384 | 0.0394
Lab. 04 | 0.0399 | 0.0394
Lab. 05 | 0.04411 | 0.04159
Lab. 06 | 0.0415 | 0.0425
Lab. 07 | 0.0475 | 0.0505
Lab. 08 | 0.0282 | 0.0289
Lab. 09 | 0.05467 | 0.05241
Lab. 10 | 0.0332 | 0.0344
Lab. 11 | 0.0471 | 0.0412
Lab. 12 | 0.0426 | 0.0433
§ - Réplicas obtidas em condições de repetibilidade.
SdevR | 0.0072191 | 0.00682
df | 11 | 11
Sdev^2*df | 0.00057326 | 0.00051164
sR | 0.0070224
¦d¦ | 0.0181
2.8sR | 0.019663
¦d¦<2.8sR | TRUE